## Toelichting (uitleg Esteban) (hidden)
Voorbeeldberekening
Op een perceel valt in een piekbui 70 mm regen in een uur, dus 70 l/m2 (70.000 liter/ hectare). Uiteraard valt dit op daken, bestrating én onverhard terrein.
Voor alle oppervlakken kan gesteld worden dat 1 mm aanhangend water is, welke mag worden afgetrokken. E.e.a. wordt tenslotte nat. Daarnaast zal elk oppervlak tijdens de bui (1 uur) de nodige verdamping kennen. Ga standaard uit van 2 mm verdamping, of onderbouw waarom de verdampingsfactor hoger is.
Een basisuitvoering van een groendak (sedumdak) kent een retentievermogen van ca. 30 mm hemelwater. Andere uitvoeringen kunnen meer bufferen en/of gebruiken, volgens specificatie van de leverancier. Bepaal het oppervlak aangelegd groendak, en vermenigvuldig dit met de retentiecapaciteit.
Voor onverhard terrein (beplanting) kan gerekend worden met een doorlatendheid van 20 mm/h, en een vochtberging van 3 mm, en een directe opname van 5 mm. In het uur van een piekbui dus 28 mm retentie te vermenigvuldigen met de oppervlakte groen. Wijk af indien onderbouwd andere waarden gebruikt worden.
Voor Klinkerbestrating kan worden uitgegaan van een doorlatendheid van 5 mm in het eerste uur, alsmede 1 mm vochtberging (nat worden) en 1 mm oppervlakteberging (natte voegen. Wijk af indien onderbouwd andere waarden gebruikt worden.
Voor asfalt en dakbedekking is de doorlatendheid 0 mm, en de oppervlakteberging idem. Vochtberging (nat worden) bedraagt 1 mm.
Referentie: https://perceeltool.nl/theorie/default-parameters/
Voorbeeld Asset
Perceel: 1.000 m2
Bebouwd oppervlak kantoor (horizontale projectie dak): 600 m2
Terreinoppervlak: 400 m2
Tijdens een piekbui van een uur valt hierop 70 mm regen, x 1.000 m2 dus 70.000 liter.
Indien er een sedumdak van 300 m2 aanwezig is, dan zal dit 300 x 30 mm = 9.000 liter bufferen
De overige 300 m2 dakoppervlakte zal 300 x 3 = 900 liter ‘vasthouden’ in het eerste uur
Indien er 250 m2 klinkerbestrating aanwezig is, dan zal dit in het eerste uur 250 x 7 = 1.750 liter vasthouden.
De overige 150 m2 groen telt op tot 150 x 28 = 4.200 liter.
Dit voorbeeldperceel kant dan de volgende berekening:
| Opvallend / afstromend regenwater in 1 uur |  | 70.000 liter
| Verhard dak, wordt nat |  |  |  | -/- 600 liter
| Sedumdak, retentiecapaciteit |  |  | -/- 9.000 liter
| Klinkerbestrating |  |  |  |  | -/- 1.750 liter
| Overige groen (tuin) |  |  |  | -/- 4.200 liter
| Subtotaal retentie perceel in eerste uur |  | 15.550 liter
| Retentie verrekend naar gehele perceel (1.000 m2): | 15.5 mm.
Hiermee wordt voldaan aan antwoordoptie B, tenminste 11 mm regenwaterretentie

## Voorbeeld (hidden)
Rekentool RSL 02 Afstromend regenwater
Oppervlak
Perceel | 6700 | m2
Bebouwd oppervlak | 1000 | m2
Terrein oppervlak | 5700 | m2
Perceel opbouw |  |  | Soort toepassing | Oppervlak (m2) | Retentievermogen (mm) | Totaal
Bebouwd |  | 1 | Dakbekleding | 500 | 3 | 1500
|  | 2 |  |  |  | 0
|  | 3 |  |  |  | 0
|  | 4 |  |  |  | 0
|  | 5 |  |  |  | 0
Bestrating |  | 1 | Klinkers | 3000 | 7 | 21000
|  | 2 |  |  |  | 0
|  | 3 |  |  |  | 0
|  | 4 |  |  |  | 0
|  | 5 |  |  |  | 0
Onverhard |  | 1 | Gras | 2700 | 28 | 75600
|  | 2 |  |  |  | 0
|  | 3 |  |  |  | 0
|  | 4 |  |  |  | 0
|  | 5 |  |  |  | 0
Maatregel |  | 1 | Mossedum | 500 | 30 | 15000
|  | 2 |  |  |  | 0
|  | 3 |  |  |  | 0
|  | 4 |  |  |  | 0
|  | 5 |  |  |  | 0
|  |  | Totaal perceel | 6700 | Retentie perceel eerste uur per Liter | 113100
[5 empty] | Renentievermogen | 16.8806

## Rekentool
Rekentool RSL 02 Afstromend regenwater
Versie rekentool: 1.0, februari 2025
Project:
Registratienummer:
Expert:
Assessor:
Oppervlak
Perceel | m2
Bebouwd oppervlak | m2
Terrein oppervlak | m2
Perceel opbouw |  | Soort toepassing | Oppervlak (m2) | Retentievermogen (mm) | Totaal
Bebouwd | 1 |  |  |  | 0
| 2 |  |  |  | 0
| 3 |  |  |  | 0
| 4 |  |  |  | 0
| 5 |  |  |  | 0
Bestrating | 1 |  |  |  | 0
| 2 |  |  |  | 0
| 3 |  |  |  | 0
| 4 |  |  |  | 0
| 5 |  |  |  | 0
Onverhard | 1 |  |  |  | 0
| 2 |  |  |  | 0
| 3 |  |  |  | 0
| 4 |  |  |  | 0
| 5 |  |  |  | 0
Overige maatregelen | 1 |  |  |  | 0
| 2 |  |  |  | 0
| 3 |  |  |  | 0
| 4 |  |  |  | 0
| 5 |  |  |  | 0
|  | Totaal perceel | 0 | Retentie perceel eerste uur per Liter | 0
|  | Controle oppervlakte perceel | Correct
Retentievermogen
Vul links de oppervlakten van het perceel in. Het oppervlak bebouwd en Terrein (zowel verhard, als onverhard samen) moeten bij elkaar overeenkomen met het Perceel oppervlak.
Vul vervolgens in de tabel hieronder de aanwezige toepassingen (bijv. groendak, bitumen dakbedekking, asfalt, klinkers, gras, beplanting, etc.) in met hun oppervlak en retentievermogen. Maakt voor het retentievermogen gebruik van specificaties van de fabrikant of onderbouw het gebruik van default parameters van https://perceeltool.nl/theorie/default-parameters/. Onder Overige maatregelen kunnen bijv. bouwkundige opvangvoorzieningen worden opgenomen. Hier mag onderbouwd ook alleen het retentievermogen worden genoteerd.